干涉與繞射 實驗報告

實驗日期 2023/11/23			組員：王嗣方

實驗目的

利用幾何光學原理，使用已知縫寬與縫距的狹縫求出雷射光波長，並測出頭髮直徑與光碟片凹槽槽距。

實驗原理

當兩光束間光程差 Δl=nλ 時發生建設性干涉，呈亮紋；Δl=n+12λ 時則有破壞性干涉，呈暗紋。在雙狹縫干涉中，雷射光垂直照在狹縫上。由兩狹縫射出的光線有光程差 Δl=dsinθ≈ dθ。在距L處的屏幕上可觀察到間隔 Δy=Lλd 的干涉條紋。在單狹縫繞射中，繞射條紋間距亦為Δy=Lλd，但中央亮紋寬度為 2Δy。

當雷射光照射在頭髮上，從左右繞過頭髮的光線相當於雙狹縫干涉中由兩狹縫射出的光線，亦能從干涉現象反推頭髮直徑 d=LλΔy。

另外，給定N組 X, Y 數據，其迴歸直線 Y=mX+b 之斜率 m 的不確定度為

Δm=NAΔ

其中 A=1N-2ΣiYi-(mXi+b)2, Δ=NΣiXi2-ΣiXi2.

實驗裝置圖

實驗器材

| 器材名稱 | 數量/規格 | 器材名稱 | 數量/規格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 雙狹縫片 | 1 片 / 縫距 | 單狹縫片 | 1 片 / 縫寬 |
| 雷射光源 | 1 個 / 半導體雷射紅光 | 升降台 | 1 個 |
| 狹縫片架 | 1 個 | 狹縫片架底座 | 1 個 |
| 長尺 | 1 把 / 1m長 | 屏幕 | 1 個 / 可黏貼白紙 |
| 雷射電源線 | 1 條 | 透明膠帶 | 1 捲 |
| 透明直尺 | 1 把 / 15cm 長 | 透明直尺貼紙 | 數條 / 15cm，黏於白紙上 |
| CD / DVD | 1片 | 頭髮 | 1根 |

實驗步驟

架設實驗器材如實驗器材圖。

單狹縫繞射

- 於狹縫片架上使用透明膠帶固定雙狹縫片。

- 調整屏幕位置，使 L≈1 m，以長尺量測屏幕與狹縫距離 L。

- 量測屏幕上 10 個亮暗間隔的長度，記錄此數值為 10Δy。

- 計算雷射光波長

雙狹縫繞射

- 於狹縫片架上使用透明膠帶固定單狹縫片。

- 調整屏幕位置，使 L≈0.4 m，以長尺量測屏幕與狹縫距離 L。

- 量測屏幕上 10 個亮暗間隔的長度，記錄此數值為 10Δy。

- 以 L≈0.6 m, 0.8 m, 0.9 m,1.0 m 重複上述。

- 繪圖計算雷射光波長。

頭髮的干涉

- 於狹縫片架上使用透明膠帶固定一根頭髮。

- 調整屏幕位置，使 L≈0.6 m，以長尺量測屏幕與狹縫距離 L。

- 量測屏幕上 10 個亮暗間隔的長度，記錄此數值為 10Δy。

- 以 L≈0.8 m, 0.9 m, 1.0 m,1.2 m 重複上述。

- 繪圖計算頭髮直徑。

CD 片干涉

- 於狹縫片架上使用透明膠帶固定撕除印刷層的CD片。

- 調整屏幕位置，使 L≈0.1 m，以長尺量測屏幕與狹縫距離 L。

- 量測屏幕上 1 個亮暗間隔的長度 (第一級干涉條紋)，記錄此數值為 Δy。

- 以 L≈0.2 m, 0.3 m, 0.4 m,0.5 m 重複上述。

- 繪圖計算CD片凹槽槽距。

實驗結果

單狹縫繞射

L=1.00±0.02 (m)。縫距 d=1×10-4 m。

10 Δy=6.1±0.1 cm⇒Δy=(6.1±0.1)×10-3 (m)

λ=dΔyL=1×10-46.1±0.1×10-3(1.00±0.02) m=610±16×10-9 m=(610±16) nm

註：tanθ=ΔyL=6.1×10-31，θ 極小。以下除了 CD 干涉實驗外將使用 θ≈sinθ≈tanθ 之近似。

雙狹縫繞射

d=2.5×10-4 m

| L ±0.02 m | (10 Δy ±0.05)×10-2 m | (Δy ±0.005)×10-2 m |
| --- | --- | --- |
| 0.40 | 1.05 | 0.105 |
| 0.60 | 1.60 | 0.160 |
| 0.80 | 2.10 | 0.210 |
| 0.90 | 2.40 | 0.240 |
| 1.00 | 2.70 | 0.270 |

λ=dΔyL⇒Δy=(λd)L

Δy=-4.27×10-5+(2.72×10-3)L

r2=0.999 b=-4.27×10-5, m=2.72×10-3

| X | Y | Yi-[b+mX] | Yi-b+mX2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.40 | 1.05×10-3 | 4.7×10-6 | 2.21×10-11 |
| 0.60 | 1.60×10-3 | 1.07×10-5 | 1.14×10-10 |
| 0.80 | 2.10×10-3 | -3.33×10-5 | 1.11×10-9 |
| 0.90 | 2.40×10-3 | -5.3×10-6 | 2.81×10-11 |
| 1.00 | 2.70×10-3 | 2.27×10-5 | 5.15×10-10 |

A=1N-2ΣiYi-(mXi+b)2=15-2×1.79×10-9=5.97×10-10

Δ=NΣiXi2-ΣiXi2=52.97-3.72=1.16

Δm=NAΔ =5×5.97×10-101.16=5.07×10-5

m=2.72×10-3±5×10-5

λ=md=(680±13) nm

雙狹縫干涉 Δy-L 關係圖

以下計算使用二方法得出之波長值平均

λavg=610±16+680±132=(645±10) nm

頭髮的繞射

| L ±0.02 m | (10 Δy ±0.05)×10-2 m | (Δy ±0.005)×10-2 m |
| --- | --- | --- |
| 0.60 | 3.10 | 0.310 |
| 0.80 | 4.40 | 0.440 |
| 0.90 | 4.70 | 0.470 |
| 1.00 | 5.35 | 0.535 |
| 1.20 | 6.4 | 0.640 |

λ=dΔyL⇒Δy=(λd)L

Δy=-9.25×10-5+(5.43×10-3)L

r2=0.994, b=-9.25×10-5, m, =5.43×10-3

A=1N-2ΣiYi-(mXi+b)2=15-2×3.72×10-8=1.24×10-8

Δ=NΣiXi2-ΣiXi2=54.25-4.52=1

Δm=NAΔ =5×1.24×10-81=2.49×10-4

m=5.4×10-3±3×10-4

d=λm=(645±10) nm5.4±0.3×10-3=6455.41±106452+0.35.42 μm

頭髮直徑 d=(119±7) μm

(一般值：17μm~181μm)

頭髮繞射 Δy-L 關係圖

CD干射 Δy-L 關係圖

CD 片干涉

由於CD干涉實驗的 L 較小，以下採用較精確的計算方式。令CD槽寬為 d。

tanθ=ΔyL⇒sinθ=ΔyL2+Δy2⇒dΔyL2+Δy2=λ

L2+Δy2=d2λ2Δy2

| L ±0.02 m | (Δy ±0.2)×10-2 m | Δy2 (m) | L2+Δy2 (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.10 | 4.9 | 0.24×10-2 | 0.12×10-1 |
| 0.20 | 10.5 | 1.1×10-2 | 0.51×10-1 |
| 0.30 | 14.4 | 2.07×10-2 | 1.11×10-1 |
| 0.40 | 19.0 | 3.61×10-2 | 1.96×10-1 |
| 0.50 | 22.9 | 5.24×10-2 | 3.02×10-1 |

L2+Δy2=d2λ2Δy2⇒Y=d2λ2X

Y=-8.46×10-3+5.83X

r2=0.996, b=-8.46×10-3, m=5.83

A=1N-2ΣiYi-(mXi+b)2=15-2×1.26×10-4=4.2×10-5

Δ=NΣiXi2-ΣiXi2=54.6×10-3-0.12262=8.0×10-3

Δm=NAΔ =5×4.2×10-58.0×10-3=0.162

m=5.8±0.2

Δm=Δm2m=0.22×5.8=0.0415

m=m±Δm=2.41±0.04

m=d2λ2⇒d=λm=645±10(2.41±0.04) nm

CD 槽距 d=(1554±35) nm

(一般值：~1.6 μm)

結果與討論

結果彙整

| 項目 | 測量值 |
| --- | --- |
| 雷射光波長 (單狹縫) | (610±16) nm |
| 雷射光波長 (雙狹縫) | (680±13) nm |
| 頭髮直徑 | (119±7) μm |
| CD 槽距 | (1554±35) nm |

誤差分析與問題討論

- 頭髮直徑與CD槽距的測量值都在公認範圍內。

- 本實驗使用紅光雷射，測得的波長在紅光波長範圍內。

- 雙狹縫干涉實驗中，亦能觀察到單狹縫的繞射現象，選取10條亮暗間距時需額外注意。

- 進行單、雙狹縫繞射與頭髮繞射實驗時，若取靠近中央的10個條紋，角度 θ 較小，使用小角度近似較恰當。若要求更高精確度，可從中央亮紋往左右各取 5 個間隔，並使用測量 CD 槽距的計算方式進行分析。

- 頭髮易彎曲，固定時應注意其為豎直的，否則易使干涉條紋變形，影響實驗結果。

- 若將雷射光改成白熾燈泡，將得到彩色的干涉條紋，但燈泡必須稍微遠離，以近似於平行光。

- 為增加實驗準確性，可在狹縫前放置凸透鏡，並使點光源位於焦點處。如此一來，入射光便能成為平行光。

- 除了將 CD 外膜撕除，亦可將雷射筆直接照向CD，反射時鉛直入射屏幕，如圖所示。

實驗照片